График текущего ремонта по обслуживанию трансформаторных подстанций с отключением на 2011 год

|  | Общее количество |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осмотр трансформаторов с отключением (чистка) | ТП | 189 | 1 раз в год | ТП-8, ГКТП-72 | ТП-1, ТП-3, ТП-10, ТП-12, КТП-17, ТП-18, КТП-25, КТП-25 «А», ТП-27, ТП-47, ТП-49, ТП-56 | РП-3, РП-4, РП-7, КТП-15, ТП-26, ТП-28, ТП-34, ТП-35, ТП-36, ТП-37, ТП-50, ТП-54, КТП-80 | РП-13, ТП-39, ТП-39 «А», ТП-42, ТП-43, ТП-44, ТП-53, КТП-67, ГКТП-75, ТП-91, ТП-96, ТП-131, ТП-136, КТП-160, КТП-161, КТП-164, КТП-165, ТП-166, ТП-168, ТП-169 | РП-1, РП-2, РП-11, РП-12, ТП-46, ТП-51, КТП-64, КТП-65, КТП-66, ТП-93, ТП-94, ТП-97, ТП-102, КТП-103, КТП-104, КТП-127, КТП-128, КТП-173, КТП-178, ТП-179, ТП-202, ТП-213 | РП-8, РП-9, РП-15, РП-16, ТП-9, ТП-32, ТП-38, ТП-40, ТП-41, ТП-45, ТП-57, ТП-62, КТП-98, ТП-99, ТП-100, ТП-102А, ТП-142, ТП-143, КТП-206, ТП-221, ТП-222 | РП-14, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-16, ТП-24, ТП-58, ТП-60, ТП-61, ТП-63, ТП-92, КТП-107, ТП-117, ТП-121, ТП-146, КТП-150, МТП-158, ГКТП-159 | РП-6, РП-10, ТП-14, ТП-22, ТП-29, ТП-31, ТП-48, ТП-55, ТП-59, ГКТП-74, ТП-79, КТП-82, КТП-87, КТП-89, ТП-129, ТП-132, ТП-133, ТП-154, КТП-171, КТП-172, ТП-175 | РП-5, ТП-20, ТП-30, КТП-81, КТП-83, КТП-84, КТП-85, КТП-86, КТП-88, ТП-106, ТП-110, ТП-114, ТП-123, ТП-125, ТП-126, ТП-134, КТП-135, ТП-137, ТП-144, КТП-151, КТП-152, КТП-153, КТП-155, КТП-156, КТП-157 | КТП-71, КТП-73, КТП-76, ГКТП-77, КТП-78, КТП-108, ТП-111, ТП-112, КТП-113, ТП-115, ТП-116, ТП-118, ТП-119, ТП-120, ГКТП-162, ГКТП-163, ТП-176, КТП-177 | ТП-68, ТП-69, КТП-90, ТП-95, МТП-105, ТП-122, ТП-124, ТП-130, ТП-138, ТП-139, ТП-141, ТП-145, КТП-147, КТП-148, ТП-149, ТП-200 |  |

1. Средняя продолжительность осмотров трансформаторов с отключением и чисткой  - 4 часа.

2. В первой половине дня с 8.00 до 12.00

3. Во второй половине дня с 13.00 до 17.00