Годовой график ремонтно-эксплуатационных работ трансформаторных подстанций  на  2020 год.

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП-72, ТП-119А, ТП-166А, МТП-181, МТП-182, КТП-183, КТП-186, КТП-189 | ТП-8, ТП-24, КТП-25, ТП-34, ТП-36, ТП-39А, ТП-49, КТП-74, ТП-97А, КТП-148 | РП-8, КТП-15, КТП-17, ТП-27, ТП-28, ТП-32, ТП-44, КТП-66, КТП-77, КТП-84, КТП-90, ТП-95, КТП-108, ТП-111, КТП-111А, ТП-115, КТП-161, КТП-164 | ТП-55, КТП-76, КТП-83, КТП-86, КТП-88, ТП-106, ТП-114, ТП-118, КТП-127, КТП-128, ТП-131, КТП-151, КТП-157, КТП-171, КТП-172, КТП-173, КТП-177, МТП-185, | РП-1, РП-5, ТП-3, ТП-20, ТП-31, ТП-46, КТП-89, КТП-98, КТП-124, ТП-139, ТП-141, ТП-142, ТП-145, КТП-147А, КТП-152, КТП-153, КТП-155, КТП-175, ТП-202, КТП-206, КРУН Ф. 3(О) | РП-15, ТП-29, ТП-37, ТП-58, КТП-64, ТП-68, ТП-79, КТП-80, ТП-91, ТП-91А, МТП-105, КТП-107, ТП-112, ТП-116, ТП-117, ТП-123, ТП-132, КТП-134, КТП-135, ТП-154, ТП-166, ТП-230, КРУН Ф.10 ПОЛЕВОЙ, КРУН Ф.ШАХТА 24 | РП-2, РП-6, РП-12, РП-16, ТП-1, ТП-4, ТП-6, ТП-9, ТП-22, ТП-48, ТП-54, ТП-59, ТП-63, ТП-69, ТП-119, ТП-125, ТП-144, ТП-144А, КТП-147, МТП-150, КТП-187, ТП-200, ТП-221, КРУН Ф.ЦЭММ | РП-3, РП-7, РП-11, РП-14, ТП-5, ТП-7, ТП-14, ТП-35, ТП-41, ТП-42, ТП-47, ТП-53, ТП-61, ТП-97, ТП-99, ТП-100, ТП-121, ТП-129, ТП-133, ТП-146, КТП-159, ТП-168, ТП-176, КТП-191, КТП-193 | РП-4, РП-9, РП-10, РП-13, ТП-10, ТП-18, ТП-30, ТП-40, ТП-62, КТП-73, КТП-78, ТП-93, ТП-96, ТП-102, ТП-102А, КТП-104, КТП-138, ТП-169, КТП-178, ТП-179, КТП-188, КТП-190, ТП-213 | ТП-16, ТП-26, ТП-38, ТП-39, ТП-45, ТП-51, ТП-57, ТП-60, КТП-71, КТП-71А, КТП-113, ТП-120, ТП-126, ТП-130, ТП-136, ТП-143 | РП-17, ТП-12, КТП-25А, ТП-43, ТП-50, ТП-56, КТП-82, КТП-85, ТП-92, ТП-122, ТП-137, ТП-149, МТП-158, КТП-160, КТП-163, КТП-165, ТП-222 | ТП-65, КТП-74А, КТП-75, ТП-110, ТП-143А, ТП-169А, ТП-184, КТП-192 |