Годовой график ремонтно-эксплуатационных работ трансформаторных подстанций  на  2023 год

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-119А | ТП-8 | РП-8 | КТП-15 | РП-1 | РП-15 (ТП-140) | РП-2 (ТП-2) | РП-3 (ТП-13) | РП-4 (ТП-23) | ТП-16 | РП-17 | ТП-143А |
| ТП-166А | ТП-24 | ТП-27 | КТП-17 | РП-5 (ТП-52) | КТП-25А | РП-6 (ТП-33) | РП-7 | РП-9 (КТП-70) | ТП-26 | ТП-12 | ТП-169А |
|  | ТП-34 | ТП-28 | КТП-25 | ТП-3 | ТП-29 | РП-12 | РП-11 | РП-10 (ТП-101) | ТП-38 | ТП-43 | МТП-181 |
|  | ТП-36 | ТП-32 | ТП-55 | ТП-20 | ТП-37 | РП-16 | РП-14 (ТП-11) | РП-13 (ТП-109) | ТП-39 | ТП-50 | МТП-182 |
|  | ТП-39А | ТП-44 | КТП-66 | ТП-31 | ТП-58 | ТП-1 | ТП-5 | ТП-10 | ТП-45 | ТП-56 | ТП-184 |
|  | ТП-49 | ТП-68 | КТП-72 | ТП-46 | ТП-79 | ТП-4 | ТП-7 | ТП-18 | ТП-60 | КТП-85 | КТП-193 |
|  | КТП-64 | ТП-95 | КТП-74 | КТП-89 | КТП-80 | ТП-6 | ТП-14 | ТП-30 | КТП-71 | ТП-122 |  |
|  | ТП-97А | ТП-106 | КТП-76 | КТП-98 | ТП-91 | ТП-9 | ТП-35 | ТП-30А | КТП-71А | ТП-137 |  |
|  | КТП-183 | ТП-111 | СТП-76А | ТП-139 | КТП-91А | ТП-22 | ТП-41 | ТП-40 | МТП-103 | КТП-162 |  |
|  |  | КТП-111А | КТП-77 | ТП-141 | МТП-105 | ТП-48 | ТП-42 | ТП-62 | МТП-103А | КТП-220 |  |
|  |  | ТП-118 | КТП-83 | ТП-142 | КТП-107 | ТП-51 | ТП-47 | КТП-73 | СТП-103Б | ТП-230 |  |
|  |  | ТП-131 | КТП-84 | ТП-145 | КТП-107А | ТП-54 | ТП-53 | КТП-75 | МТП-103 В | КТП-245 |  |
|  |  | КТП-157 | КТП-86 | КТП-147А | ТП-112 | ТП-57 | ТП-61 | КТП-78 | МТП-103 Г | КТП-246 |  |
|  |  | КТП-248 | КТП-88 | КТП-148 | ТП-116 | ТП-59 | КТП-74А | ТП-93 | КТП-104 | КТП-247 |  |
|  |  | КТП-251 | КТП-90 | ТП-149 | ТП-117 | ТП-63 | КТП-82 | ТП-96 | МТП-104А | КТП-250 |  |
|  |  | КТП-252 | КТП-108 | КТП-152 | ТП-123 | ТП-65 | ТП-92 | ТП-102 | МТП-104 Б | КРУН-Ф.5 Б (КТП-180) |  |
|  |  | КРУН-Ф.10 Полевой | ТП-114 | КТП-153 | ТП-132 | ТП-69 | ТП-97 | ТП-102А | МТП-104 В | КРУН-1 Ф.Цэмм А |  |
|  |  | КРУН-Ф.3 Огаревка | ТП-115 | КТП-155 | КТП-134 | ТП-119 | ТП-99 | КТП-113 | МТП-104 Г | КРУН-2 Ф.Цэмм А |  |
|  |  | КРУН-Ф.21 Ломинцево | КТП-127 | КТП-161 | ТП-135 | ТП-125 | КТП-100 | КТП-138 | ТП-120 |  |  |
|  |  | КРУН-Шахта 24 | СТП-127А | КТП-164 | ТП-154 | ТП-144 | ТП-110 | МТП-158 | ТП-130 |  |  |
|  |  |  | КТП-128 | ТП-175 | ТП-166 | ТП-144А | ТП-121 | КТП-160 | ТП-136 |  |  |
|  |  |  | МТП-128А | КТП-186 | МТП-185 | МТП-150 | ТП-129 | КТП-163 | ТП-143 |  |  |
|  |  |  | МТП-128Б | КТП-196 | КТП-189 | КТП-159А | ТП-133 | КТП-165 | КТП-197 |  |  |
|  |  |  | МТП-128 В | КТП-206 | ТП-221 | КТП-167 | ТП-146 | ТП-169 | КТП-198 |  |  |
|  |  |  | МТП-128 Г | ТП-213 |  | КТП-187 | КТП-159 | КТП-178 | КТП-199 |  |  |
|  |  |  | КТП-151 |  |  | КТП-195 | ТП-168 | ТП-179 | ТП-200 |  |  |
|  |  |  | КТП-171 |  |  | ТП-202 | ТП-176 | КТП-188 | КТП-249 |  |  |
|  |  |  | КТП-172 |  |  | ТП-222 | КТП-192 | КТП-190 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-173 |  |  |  | МТП-194 | КТП-191 |  |  |  |
|  |  |  | КТП-177 |  |  |  |  |  |  |  |  |