## 1
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
3 квартал 2012г.
№ п/п | Наименование присоединения | Уровень напряжения | Установленная мощность, кВт | Резервная мощность, кВт
1 | ПС №31 "Ломинцево"
1.1 | Фидер № 20 | ВН | 2730.4 | 494.4
1.2 | Фидер № 21 | ВН | 1200 | 0
1.3 | Фидер № 26 | ВН | 760 | 39
1.4 | Фидер № 27 | ВН | 0 | 0
1.5 | Фидер Шахта 24 | ВН | 648 | 0
2 | ПС № 86 "Малахово"
2.1 | Фидер № 1 | ВН | 2240 | 1232
2.2 | Фидер № 3 (заведен в яч. фидер № 1) | ВН | 0 | 0
2.3 | Фидер № 7 | ВН | 3464 | 872
2.4 | Фидер № 9 | ВН | 1680 | 1008
2.5 | Фидер № 6 | ВН | 4184 | 1661
2.7 | Фидер № 14 | ВН | 2240 | 1232
3 | ПС № 88 "Ясенки"
3.1 | Фидер Город 1 А+Б | ВН | 3792 | 552
3.2 | Фидер Город 2 А+Б | ВН | 8416 | 4308
3.3 | Фидер Город 3 А+Б | ВН | 5400 | 2400
3.4 | Фидер Город 4 А+Б | ВН | 2696 | 1400
3.5 | Фидер Город 5 А+Б | ВН | 3256 | 868
3.6 | Фидер Город 6 А+Б | ВН | 1096 | 280
3.7 | Фидер Город 7 А+Б | ВН | 3944 | 1416
3.8 | Фидер Город 8 А+Б | ВН | 8260 | 3580
3.9 | Фидер ЦЭММ А+Б | ВН | 5568 | 1818
4 | ПС № 89 "Огарёвка"
4.1 | Фидер № 9 | ВН | 3828 | 1956
4.2 | Фидер Шахта 12 | ВН | 3828 | 1956
5 | ПС № 378 "Гагаринская"
5.1 | Фидер № 3 | ВН | 5728 | 3228
5.2 | Фидер № 4 | ВН | 3880 | 0
5.3 | Фидер № 6 | ВН | 5728 | 3228
5.4 | Фидер № 7 | ВН | 2768 | 860
5.5 | Фидер № 9 | ВН | 8168 | 3688
6 | ПС № 279 "Гайково"
6.1 | Фидер № 1 | ВН | 1520 | 40
6.2 | Фидер № 2 | ВН | 528 | 168
7 | ПС № 192 "Алимкин"
7.1 | Фидер № 2 | ВН | 632 | 104
7.2 | Фидер № 9 | ВН | 600 | 0
8 | ПС № 180 "Восточная"
8.1 | Фидер № 11 | ВН | 3852.8 | 1352.8
8.2 | Фидер № 113 | ВН | 3852.8 | 1352.8
9 | ПС КС-9
9.1 | Фидер № 10 ЗРУ-1 | ВН | 2248 | 1248
| ИТОГО: |  | 108736 | 42342