Баланс электрической энергии в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2014 год и план на 2015 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2014 год (факт) |  | 2015 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 156,26 |  | 144,03 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | млн.кВтч | 137,51 |  | 125,62 |
| 1.2 | СН 1 | млн.кВтч | 0,04 |  | 0,06 |
| 1.3 | СН 2 | млн.кВтч | 18,62 |  | 18,31 |
| 1.4 | НН | млн.кВтч | 0,09 |  | 0,04 |
| 2 | Потери в электрических сетях | млн.кВтч | 24,52 |  | 22,56 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | млн.кВтч | 12,20 |  | 9,35 |
| 2.4 | НН | млн.кВтч | 12,32 |  | 13,21 |
| 3 | Относительные потери | % | 15,69 |  | 15,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,85 |  | 6,49 |
| 3.4 | НН | % | 12,81 |  | 12,76 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | млн.кВтч | 131,73 |  | 121,47 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | млн.кВтч | 0,81 |  |  |
| 4.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | млн.кВтч | 47,02 |  | 31,15 |
| 4.4 | НН | млн.кВтч | 83,90 |  | 90,32 |

Баланс мощности в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2014 год и план на 2015 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2014 год (факт) |  | 2015 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | МВт | 26,61 |  | 26,19 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | МВт | 23,417 |  | 22,84 |
| 1.2 | СН 1 | МВт | 0,008 |  | 0,01 |
| 1.3 | СН 2 | МВт | 3,170 |  | 3,33 |
| 1.4 | НН | МВт | 0,015 |  | 0,01 |
| 2 | Потери в электрических сетях | МВт | 3,46 |  | 4,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | МВт |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | МВт | 1,72 |  | 1,7 |
| 2.4 | НН | МВт | 1,74 |  | 2,4 |
| 3 | Относительные потери | % | 15,69 |  | 15,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,85 |  | 6,49 |
| 3.4 | НН | % | 12,81 |  | 12,76 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | МВт | 23,15 |  | 22,09 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | МВт | 0,15 |  | 0,0 |
| 4.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | МВт | 8,26 |  | 5,67 |
| 4.4 | НН | МВт | 14,74 |  | 16,42 |