Баланс электрической энергии в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням
 напряжения за 2019 год и план на 2020 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2019 год (факт) |  | 2020 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 158,7 |  | 161,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | млн.кВтч | 145,0 |  | 143,0 |
| 1.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 1.3 | СН 2 | млн.кВтч | 13,7 |  | 18,0 |
| 1.4 | НН | млн.кВтч |  |  |  |
| 2 | Потери в электрических сетях | млн.кВтч | 20,4 |  | 25,21 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | млн.кВтч | 12,38 |  | 12,55 |
| 2.4 | НН | млн.кВтч | 8,02 |  | 12,66 |
| 3 | Относительные потери | % | 12,85 |  | 15,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,84 |  | 7,84 |
| 3.4 | НН | % | 9,07 |  | 12,76 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | млн.кВтч | 138,3 |  | 135,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | млн.кВтч | 0,8 |  | 0,9 |
| 4.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | млн.кВтч | 57,1 |  | 48,34 |
| 4.4 | НН | млн.кВтч | 80,4 |  | 86,56 |

Баланс мощности в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2019 год и план на 2020 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2019 год (факт) |  | 2020 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | МВт | 21,9 |  | 22,21 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | МВт | 20,0 |  | 19,73 |
| 1.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 1.3 | СН 2 | МВт | 1,9 |  | 2,48 |
| 1.4 | НН | МВт |  |  |  |
| 2 | Потери в электрических сетях | МВт | 2,8 |  | 3,48 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | МВт |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | МВт | 1,7 |  | 1,73 |
| 2.4 | НН | МВт | 1,1 |  | 1,75 |
| 3 | Относительные потери | % | 12,85 |  | 15,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,84 |  | 7,84 |
| 3.4 | НН | % | 9,07 |  | 12,76 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | МВт | 19,1 |  | 18,73 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | МВт | 0,1 |  | 0,12 |
| 4.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | МВт | 7,9 |  | 6,67 |
| 4.4 | НН | МВт | 11,1 |  | 11,94 |