## 1кв 2012г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 1 квартал 2012 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инци-денты, | Недо-отпуск,
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2012-01-09 | 2012-01-10 | 0 | 0 | 1 | 0.859
2012-01-10 | 2012-01-10 | 0 | 0 | 1 | 0.013
2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-01-23 | 2012-01-23 | 0 | 0 | 2 | 1.798
2012-01-24 | 2012-01-24 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-01-31 | 2012-01-31 | 0 | 0 | 2 | 0
Итого за январь |  | 0 | 0 | 8 | 2.67
2012-02-03 | 2012-02-03 | 0 | 0 | 1 | 0.131
2012-02-13 | 2012-02-13 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-02-14 | 2012-02-14 | 0 | 0 | 2 | 0.735
2012-02-16 | 2012-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за февраль |  | 0 | 0 | 4 | 0.866
2012-03-20 | 2012-03-20 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-03-26 | 2012-03-26 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за март |  | 0 | 0 | 2 | 0
Всего за 1 квартал |  | 0 | 0 | 14 | 3.536