## 1кв 2015г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 1 квартал 2015 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2015-01-31 | 2015-01-31 | 0 | 0 | 1 | 0.143
Итого за январь |  | 0 | 0 | 1 | 0.143
2015-02-01 | 2015-02-01 | 0 | 0 | 1 | 0.83
2015-02-19 | 2015-02-19 | 0 | 0 | 1 | 0.094
Итого за февраль |  | 0 | 0 | 2 | 0.924
2015-03-12 | 2015-03-13 | 0 | 0 | 1 | 0.59
2015-03-16 | 2015-03-16 | 0 | 0 | 1 | 0.074
2015-03-29 | 2015-03-29 | 0 | 0 | 1 | 0.111
2015-03-30 | 2015-03-30 | 0 | 0 | 1 | 0.098
Итого за март |  | 0 | 0 | 4 | 0.873
Всего за 1 квартал |  | 0 | 0 | 7 | 1.94