## 1 кв 2016г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 1 квартал 2017 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2017-01-02 | 2017-01-02 | 0 | 0 | 1 | 0.084
2017-01-24 | 2017-01-24 | 0 | 0 | 1 | 0.059
Итого за январь |  | 0 | 0 | 2 | 0.143
2017-02-11 | 2017-02-11 | 0 | 0 | 1 | 2.094
2017-02-14 | 2017-02-14 | 0 | 0 | 2 | 0.106
Итого за февраль |  | 0 | 0 | 3 | 2.2
2017-03-12 | 2017-03-12 | 0 | 0 | 1 | 0.226
Итого за март |  | 0 | 0 | 1 | 0.226
Всего за 1 квартал |  | 0 | 0 | 6 | 2.569