## 1 кв 2020г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 1 квартал 2020 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
Итого за январь |  | 0 | 0 | 1 | 0.235
2020-01-11 | 2020-01-11 | 0 | 0 | 1 | 0.235
Итого за февраль |  | 0 | 0 | 1 | 0.114
2020-02-09 | 2020-02-09 | 0 | 0 | 1 | 0.114
Итого за март |  | 0 | 0 | 8 | 0.821
2020-03-10 | 2020-03-10 | 0 | 0 | 2 | 0.374
2020-03-13 | 2020-03-13 | 0 | 0 | 3 | 0.289
2020-03-15 | 2020-03-15 | 0 | 0 | 1 | 0.057
2020-03-19 | 2020-03-19 | 0 | 0 | 1 | 0.066
2020-03-27 | 2020-03-27 | 0 | 0 | 1 | 0.035
Всего за 1 квартал |  | 0 | 0 | 10 | 1.17