## 1 кв 2021г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 1 квартал 2022 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2022-01-05 | 2022-01-05 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за январь |  | 0 | 0 | 1 | 0
2022-02-28 | 2022-02-28 | 0 | 0 | 2 | 0.067
Итого за февраль |  | 0 | 0 | 2 | 0.067
2022-03-05 | 2022-03-05 | 0 | 0 | 1 | 0.021
2022-03-26 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 1 | 0.15
Итого за март |  | 0 | 0 | 2 | 0.171
Всего за 1 квартал |  | 0 | 0 | 5 | 0.238