## 2кв 2013г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 2 квартал 2013 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2013-04-03 | 2013-04-03 | 0 | 0 | 1 | 1.184
2013-04-23 | 2013-04-23 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за апрель |  | 0 | 0 | 2 | 1.184
2013-05-06 | 2013-05-06 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-05-09 | 2013-05-09 | 0 | 0 | 3 | 1.108
2013-05-21 | 2013-05-21 | 0 | 0 | 1 | 0.505
2013-05-24 | 2013-05-25 | 0 | 0 | 1 | 0.084
Итого за май |  | 0 | 0 | 6 | 1.697
2013-06-02 | 2013-06-02 | 0 | 0 | 3 | 0
2013-06-09 | 2013-06-09 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-06-13 | 2013-06-13 | 0 | 0 | 1 | 0.634
2013-06-15 | 2013-06-16 | 0 | 0 | 1 | 1.002
2013-06-17 | 2013-06-18 | 0 | 0 | 1 | 0.23
2013-06-19 | 2013-06-19 | 0 | 0 | 1 | 0.068
2013-06-25 | 2013-06-25 | 0 | 0 | 1 | 0
2013-06-26 | 2013-06-26 | 0 | 0 | 2 | 0
2013-06-27 | 2013-06-27 | 0 | 0 | 1 | 3.251
Итого за июнь |  | 0 | 0 | 12 | 5.185
Всего за 2 квартал |  | 0 | 0 | 20 | 8.066