## 2 кв 2019г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 2 квартал 2019 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2019-04-14 | 2019-04-14 | 0 | 0 | 1 | 1.424
2019-04-15 | 2019-04-15 | 0 | 0 | 2 | 0.614
2019-04-19 | 2019-04-19 | 0 | 0 | 1 | 0.113
Итого за апрель |  | 0 | 0 | 4 | 2.151
Итого за май |  | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-09 | 2019-06-09 | 0 | 0 | 1 | 0.183
2019-06-10 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 1 | 0.468
2019-06-14 | 2019-06-14 | 0 | 0 | 1 | 0.364
2019-06-22 | 2019-06-22 | 0 | 0 | 1 | 0.364
2019-06-24 | 2019-06-24 | 0 | 0 | 2 | 1.055
2019-06-27 | 2019-06-27 | 0 | 0 | 1 | 0.182
Итого за июнь |  | 0 | 0 | 7 | 2.616
Всего за 2 квартал |  | 0 | 0 | 11 | 4.767