## 1 кв 2021г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 2 квартал 2022 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за апрель |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за май |  | 0 | 0 | 0 | 0
2022-06-27 | 2022-06-27 | 0 | 0 | 1 | 0.18
Итого за июнь |  | 0 | 0 | 1 | 0.18
Всего за 2 квартал |  | 0 | 0 | 1 | 0.18