## 3кв 2012г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 3 квартал 2012 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2012-07-08 | 2012-07-08 | 0 | 0 | 1 | 1.081
2012-07-20 | 2012-07-20 | 0 | 0 | 1 | 0.22
2012-07-24 | 2012-07-24 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за июль |  | 0 | 0 | 3 | 1.301
2012-08-04 | 2012-08-04 | 0 | 0 | 1 | 0.783
2012-08-16 | 2012-08-16 | 0 | 0 | 2 | 0.359
2012-08-22 | 2012-08-22 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-08-23 | 2012-08-23 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-08-29 | 2012-08-29 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за август |  | 0 | 0 | 6 | 1.142
2012-09-18 | 2012-09-18 | 0 | 0 | 1 | 0.457
2012-09-30 | 2012-09-30 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-09-30 | 2012-10-01 | 0 | 0 | 1 | 9.111
Итого за сентябрь |  | 0 | 0 | 3 | 9.568
Всего за 3 квартал |  | 0 | 0 | 12 | 12.011