## 3кв 2015г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 3 квартал 2015 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2015-07-02 | 2015-07-02 | 0 | 0 | 1 | 0.234
2015-07-13 | 2015-07-13 | 0 | 0 | 1 | 0.169
2015-07-25 | 2015-07-25 | 0 | 0 | 1 | 0.257
2015-07-26 | 2015-07-26 | 0 | 0 | 1 | 0.485
Итого за июль |  | 0 | 0 | 4 | 1.145
2015-08-01 | 2015-08-01 | 0 | 0 | 1 | 0.131
2015-08-03 | 2015-08-03 | 0 | 0 | 1 | 0.068
2015-08-17 | 2015-08-17 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за август |  | 0 | 0 | 3 | 0.199
2015-09-18 | 2015-09-18 | 0 | 0 | 1 | 0
2015-09-21 | 2015-09-21 | 0 | 0 | 1 | 0
2015-09-25 | 2015-09-25 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за сентябрь |  | 0 | 0 | 3 | 0
Всего за 3 квартал |  | 0 | 0 | 10 | 1.344