## 3 кв 2020г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 3 квартал 2020 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
Итого за июль |  | 0 | 0 | 7 | 0
2022-07-05 | 2022-07-05 | 0 | 0 | 2 | 0.014
2022-07-09 | 2022-07-09 | 0 | 0 | 1 | 0.018
2022-07-14 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 3 | 0.049
2022-07-25 | 2022-07-25 | 0 | 0 | 1 | 0.012
Итого за август |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за сентябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего за 3 квартал |  | 0 | 0 | 7 | 0