## 1кв 2012г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 1 квартал 2012 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты, | Недоотпуск,
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2012-01-09 | 2012-01-10 | 0 | 0 | 1 | 0.859
2012-01-10 | 2012-01-10 | 0 | 0 | 1 | 0.013
2012-01-12 | 2012-01-12 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-01-23 | 2012-01-23 | 0 | 0 | 2 | 1.798
2012-01-24 | 2012-01-24 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-01-31 | 2012-01-31 | 0 | 0 | 2 | 0
Итого за январь |  | 0 | 0 | 8 | 2.67
2012-02-03 | 2012-02-03 | 0 | 0 | 1 | 0.131
2012-02-13 | 2012-02-13 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-02-14 | 2012-02-14 | 0 | 0 | 2 | 0.735
2012-02-16 | 2012-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого за февраль |  | 0 | 0 | 4 | 0.866
2012-03-20 | 2012-03-20 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-03-26 | 2012-03-26 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за март |  | 0 | 0 | 2 | 0
Всего за 1 квартал |  | 0 | 0 | 14 | 3.536

## 2кв 2012г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 2 квартал 2012 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2012-04-03 | 2012-04-03 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-04-04 | 2012-04-04 | 0 | 0 | 2 | 0.104
2012-04-09 | 2012-04-09 | 0 | 0 | 2 | 0
2012-04-13 | 2012-04-13 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-04-21 | 2012-04-21 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-04-22 | 2012-04-22 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-04-24 | 2012-04-24 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-04-26 | 2012-04-26 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за апрель |  | 0 | 0 | 10 | 0.104
2012-05-01 | 2012-05-01 | 0 | 0 | 1 | 0.098
2012-05-06 | 2012-05-06 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-05-08 | 2012-05-08 | 0 | 0 | 1 | 1.265
2012-05-09 | 2012-05-09 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-05-11 | 2012-05-11 | 0 | 0 | 1 | 2.729
2012-05-13 | 2012-05-13 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-05-29 | 2012-05-29 | 0 | 0 | 1 | 0.279
Итого за май |  | 0 | 0 | 7 | 4.371
2012-06-05 | 2012-06-05 | 0 | 0 | 2 | 0
2012-06-06 | 2012-06-06 | 0 | 0 | 5 | 1.081
2012-06-06 | 2012-06-07 | 0 | 0 | 3 | 1.018
2012-06-08 | 2012-06-08 | 0 | 0 | 1 | 0.039
2012-06-17 | 2012-06-17 | 0 | 0 | 1
2012-06-27 | 2012-06-27 | 0 | 0 | 1 | 0.231
Итого за июнь |  | 0 | 0 | 13 | 2.369
Всего за 2 квартал |  | 0 | 0 | 30 | 6.844

## 3кв 2012г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 3 квартал 2012 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2012-07-08 | 2012-07-08 | 0 | 0 | 1 | 1.081
2012-07-20 | 2012-07-20 | 0 | 0 | 1 | 0.22
2012-07-24 | 2012-07-24 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за июль |  | 0 | 0 | 3 | 1.301
2012-08-04 | 2012-08-04 | 0 | 0 | 1 | 0.783
2012-08-16 | 2012-08-16 | 0 | 0 | 2 | 0.359
2012-08-22 | 2012-08-22 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-08-23 | 2012-08-23 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-08-29 | 2012-08-29 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за август |  | 0 | 0 | 6 | 1.142
2012-09-18 | 2012-09-18 | 0 | 0 | 1 | 0.457
2012-09-30 | 2012-09-30 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-09-30 | 2012-10-01 | 0 | 0 | 1 | 9.111
Итого за сентябрь |  | 0 | 0 | 3 | 9.568
Всего за 3 квартал |  | 0 | 0 | 12 | 12.011

## 4кв 2012г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 4 квартал 2012 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2012-10-13 | 2012-10-13 | 0 | 0 | 1 | 0.591
2012-10-21 | 2012-10-21 | 0 | 0 | 1 | 0.232
2012-10-21 | 2012-10-22 | 0 | 0 | 1 | 0.473
2012-10-29 | 2012-10-29 | 0 | 0 | 2 | 0
2012-10-30 | 2012-10-30 | 0 | 0 | 2 | 0.149
2012-10-30 | 2012-10-31 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-10-31 | 2012-10-31 | 0 | 0 | 1 | 0.323
Итого за октябрь |  | 0 | 0 | 9 | 1.768
2012-11-02 | 2012-11-02 | 0 | 0 | 1 | 0.083
2012-11-04 | 2012-11-04 | 0 | 0 | 2 | 0.345
2012-11-18 | 2012-11-18 | 0 | 0 | 1 | 0
2012-11-29 | 2012-11-29 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за ноябрь |  | 0 | 0 | 5 | 0.428
2012-12-19 | 2012-12-19 | 0 | 0 | 1 | 0.05
2012-12-27 | 2012-12-27 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за декабрь |  | 0 | 0 | 2 | 0.05
Всего за 4 квартал |  | 0 | 0 | 16 | 2.246