## 4кв 2015г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 4 квартал 2015 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2015-10-12 | 2015-10-12 | 0 | 0 | 1 | 0.064
Итого за октябрь |  | 0 | 0 | 1 | 0.064
2015-11-02 | 2015-11-02 | 0 | 0 | 1 | 0.105
Итого за ноябрь |  | 0 | 0 | 1 | 0.105
2015-12-08 | 2015-12-08 | 0 | 0 | 1 | 1.101
2015-12-24 | 2015-12-24 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за декабрь |  | 0 | 0 | 2 | 1.101
Всего за 4 квартал |  | 0 | 0 | 4 | 1.27