Баланс электрической энергии и мощности в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2009 год и план на 2010 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2009 год (факт) | 2010 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 156,7 | 156,20 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | ВН | млн.кВтч | 131,85 | 131,43 |
| 1.2 | СН 1 | млн.кВтч | 0,08 | 0,07 |
| 1.3 | СН 2 | млн.кВтч | 24,78 | 27,70 |
| 1.4 | НН | млн.кВтч | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Потери в электрических сетях | млн.кВтч | 31,80 | 24,54 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |
| 2.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |
| 2.3 | СН 2 | млн.кВтч | 10,58 | 9,79 |
| 2.4 | НН | млн.кВтч | 21,22 | 14,75 |
| 3 | Относительные потери | % | 20,31 | 15,71 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 6,75 | 6,27 |
| 3.4 | НН | % | 20,78 | 13,78 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) * | млн.кВтч | 124,90 | 131,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 4.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |
| 4.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | млн.кВтч | 44,01 | 39,40 |
| 4.4 | НН | млн.кВтч | 80,88 | 92,26 |

* Объем полезного отпуска, указанный в п.4, представляет собой объем переданной электроэнергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенному с ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

Объем полезного отпуска, указанный в п.4, представляет собой объем переданной электроэнергии по договору оказания услуг по передаче электрической энергии, заключенному с ОАО «МРСК Центра и Приволжья»