Баланс электрической энергии и мощности в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2012 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2012 год (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 158,47 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1 | ВН | млн.кВтч | 141,49 |  |
| 1.2 | СН 1 | млн.кВтч | 0,07 |  |
| 1.3 | СН 2 | млн.кВтч | 16,91 |  |
| 1.4 | НН | млн.кВтч | 0,00 |  |
| 2 | Потери в электрических сетях | млн.кВтч | 26,05 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 2.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |
| 2.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |
| 2.3 | СН 2 | млн.кВтч | 12,17 |  |
| 2.4 | НН | млн.кВтч | 13,88 |  |
| 3 | Относительные потери | % | 16,44 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,7 |  |
| 3.4 | НН | % | 14,14 |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | млн.кВтч | 132,42 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 4.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |
| 4.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | млн.кВтч | 48,17 |  |
| 4.4 | НН | млн.кВтч | 84,24 |  |