Баланс электрической энергии в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2015 год и план на 2016 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2015 год (факт) |  | 2016 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 155,42 |  | 155,88 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | млн.кВтч | 137,26 |  | 137,67 |
| 1.2 | СН 1 | млн.кВтч | 0,05 |  | 0,05 |
| 1.3 | СН 2 | млн.кВтч | 18,01 |  | 18,06 |
| 1.4 | НН | млн.кВтч | 0,10 |  | 0,10 |
| 2 | Потери в электрических сетях | млн.кВтч | 24,80 |  | 24,41 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | млн.кВтч | 12,13 |  | 12,17 |
| 2.4 | НН | млн.кВтч | 12,67 |  | 12,24 |
| 3 | Относительные потери | % | 15,95 |  | 15,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,85 |  | 7,84 |
| 3.4 | НН | % | 13,55 |  | 12,76 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | млн.кВтч | 130,62 |  | 131,47 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | млн.кВтч | 0,81 |  | 0,70 |
| 4.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | млн.кВтч | 48,96 |  | 47,05 |
| 4.4 | НН | млн.кВтч | 80,85 |  | 83,72 |

Баланс мощности в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2015 год и план на 2016 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2015 год (факт) |  | 2016 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | МВт | 26,20 |  | 26,20 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | МВт | 23,14 |  | 23,14 |
| 1.2 | СН 1 | МВт | 0,01 |  | 0,01 |
| 1.3 | СН 2 | МВт | 3,04 |  | 3,04 |
| 1.4 | НН | МВт | 0,02 |  | 0,02 |
| 2 | Потери в электрических сетях | МВт | 4,11 |  | 4,10 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | МВт |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | МВт | 2,04 |  | 2,04 |
| 2.4 | НН | МВт | 2,07 |  | 2,06 |
| 3 | Относительные потери | % | 15,69 |  | 15,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,85 |  | 7,84 |
| 3.4 | НН | % | 13,13 |  | 12,76 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | МВт | 22,09 |  | 22,10 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | МВт | 0,14 |  | 0,12 |
| 4.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | МВт | 8,28 |  | 7,91 |
| 4.4 | НН | МВт | 13,67 |  | 14,07 |