Баланс электрической энергии в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням
 напряжения за 2017 год и план на 2018 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2017 год (факт) |  | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | млн.кВтч | 160,9 |  | 161,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | млн.кВтч | 142,6 |  | 143,0 |
| 1.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 1.3 | СН 2 | млн.кВтч | 18,3 |  | 18,0 |
| 1.4 | НН | млн.кВтч |  |  |  |
| 2 | Потери в электрических сетях | млн.кВтч | 24,5 |  | 25,21 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | млн.кВтч | 11,9 |  | 12,55 |
| 2.4 | НН | млн.кВтч | 12,6 |  | 12,66 |
| 3 | Относительные потери | % | 15,24 |  | 15,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,43 |  | 7,84 |
| 3.4 | НН | % | 13,47 |  | 12,76 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | млн.кВтч | 136,4 |  | 135,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | млн.кВтч | 0,9 |  | 0,9 |
| 4.2 | СН 1 | млн.кВтч |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | млн.кВтч | 54,4 |  | 48,34 |
| 4.4 | НН | млн.кВтч | 81,1 |  | 86,56 |

Баланс мощности в сетях ОАО «ЩГЭС» по уровням напряжения за 2017 год и план на 2018 год

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2017 год (факт) |  | 2018 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Отпуск в сеть | МВт | 22,82 |  | 22,21 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | ВН | МВт | 20,23 |  | 19,73 |
| 1.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 1.3 | СН 2 | МВт | 2,59 |  | 2,48 |
| 1.4 | НН | МВт |  |  |  |
| 2 | Потери в электрических сетях | МВт | 3,48 |  | 3,48 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | ВН | МВт |  |  |  |
| 2.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 2.3 | СН 2 | МВт | 1,69 |  | 1,73 |
| 2.4 | НН | МВт | 1,79 |  | 1,75 |
| 3 | Относительные потери | % | 15,24 |  | 15,66 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | ВН | % |  |  |  |
| 3.2 | СН 1 | % |  |  |  |
| 3.3 | СН 2 | % | 7,43 |  | 7,84 |
| 3.4 | НН | % | 13,47 |  | 12,76 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) | МВт | 19,34 |  | 18,73 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 | ВН | МВт | 0,13 |  | 0,12 |
| 4.2 | СН 1 | МВт |  |  |  |
| 4. 3 | СН 2 | МВт | 7,71 |  | 6,67 |
| 4.4 | НН | МВт | 11,5 |  | 11,94 |