|  | Факт выполнение инвестиционной программы ОАО "ЩГЭС" за 2015 год |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Физические параметры объекта | Финансирование ВСЕГО | Цель реализации проекта |
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта | Вводимая мощность, протяженность сетей | Ед. изм. | (млн. руб. без НДС) |  |
|  |  |  |  |  | (км., МВА) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Факт |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 22,27 |  |
| 1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП-11 ул. Болдина г. Щекино | янв.15 | дек.15 | 0,93 | км | 0,94 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 2 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ КТП-64 ул. Локомотивная с переводом на ТП-137 г. Щекино | янв.15 | дек.15 | 0,65 | км | 0,67 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 3 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4кВ от ТП-65 ул. Базовая, ул. Промышленная, ул. Учебная, ул. Зайцева, ул. Свободный переулок, ул. Базовый проезд г. Щекино | янв.15 | дек.15 | 1,07 | км | 1,01 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 4 | Трансформаторная подстанция ТП-32 6(0,4)кВ на 1 трансформатор ТМГ-400 в г. Щекино | янв.15 | дек.15 | 0,4 | МВА | 5,05 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 5 | Трансформаторная подстанция ТП-42 6(0,4)кВ на 1 трансформатор ТМГ-400 в г. Щекино | янв.15 | дек.15 | 0,4 | МВА | 6,84 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 6 | Реконструкция воздушных линий (тех. присоединение) | янв.15 | дек.15 | 0,93 | км | 1,46 | Реконструкция электросетевого хозяйства |
| 7 | Замена оборудования на подстанциях | янв.15 | дек.15 | - | - | 1,26 | Технологическое присоединение новых заявителей |
| 8 | Приобретение транспортных средств | янв.15 | дек.15 | 2 | шт. | 3,02 | Повышение оперативности выполнения работ по обслуживанию сетей |
| 9 | АСКУЭ | янв.15 | дек.15 | - | - | 2,02 | Снижение коммерческих потерь |