Мероприятия  по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях

ОАО «ЩГЭС» на  2016г.

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Статья затрат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Организационные мероприятия |  |  |
| 1 | Оптимизация нормальной схемы сетей 6-10кВ | ежемесячно | себестоимость |
| 2 | Оптимизация рабочих напряжений по напряжению 0,4 и 6/10кВ | ежемесячно | себестоимость |
| 3 | Отключение в режимах малых нагрузок силовых трансформаторов на 2-х трансформаторных ТП | ежемесячно | себестоимость |
| 4 | Отключение трансформаторов на ТП с сезонной нагрузкой | ежемесячно | себестоимость |
| 5 | Обеспечение равномерной пофазной нагрузки в распределительных сетях 0,4кВ | ежемесячно | себестоимость |
| 6 | Обеспечение качества ремонта оборудования и сокращение продолжительности ремонтов | ежемесячно | себестоимость |
| 7 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды ТП и РП | ежемесячно | себестоимость |
| 8 | Развитие сети 6/10кв. с установкой дополнительных ТП с целью сокращения удаленности от питающих центров (ТП) | ежемесячно | себестоимость |
|  | II. Технические мероприятия |  |  |
| 9 | Замена проводов и кабелей на перегруженных линиях, и на линиях со сверхнормативным количеством соединений | в течение года согласно плану реконструкции и ремонтных работ | инвестиционная программа, себестоимость |
| 10 | Обеспечение своевременной обрезки зеленых насаждений при прохождении ВЛ по лесопарковым зонам и по населённым пунктам | в течение года согласно плану ремонтных работ | себестоимость |
| 11 | Замена ВЛ-0,4 кв. к зданиям | в течение года согласно плану реконструкции и ремонтных работ | инвестиционная программа, себестоимость |
| 12 | Замена перегруженных и установка и ввод в эксплуатацию трансформаторов большей мощности | по мере необходимости | инвестиционная программа, прибыль |
| 13 | Замена недогруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности | по мере необходимости | прибыль |
| 14 | В целях сокращения потерь в изоляции кабелей производить работу по замене участков кабельных линий, отработавших нормативный срок эксплуатации | в течение года согласно плану реконструкции и ремонтных работ | инвестиционная программа, себестоимость |
| 15 | Замена на ВЛ-0,4кВ проводов марки А на провод СИП2 | в течение года согласно плану реконструкции и ремонтных работ | инвестиционная программа, себестоимость |
|  | Мероприятия по совершенствованию систем учета электроэнергии |  |  |
| 16 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | ежемесячно | себестоимость |
| 17 | Организация равномерного снятия показаний | ежемесячно | себестоимость |
| 18 | Установка приборов учета с возможностью внедрения АСКУЭ | январь-декабрь | инвестиционная программа |
| 19 | Установка на приборы учета электроэнергии антимагнитных индикаторов |  |  |
| 20 | Контроль поверки элементов измерительного комплекса | ежемесячно | себестоимость |
| 21 | Ограничение доступа сторонних лиц к цепям измерительного комплекса (пломб) | ежемесячно | себестоимость |
| 22 | Устранение работы элементов измерительного комплекса в условиях, противоречащих характеристикам изготовителя (пониженных или повышенных температурах, повышенной влажности ,вибрации) | ежемесячно | себестоимость |
| 23 | Обеспечение работы элементов измерительного комплекса в зоне максимальной чувствительности | ежемесячно | себестоимость |
| 24 | Установка элементов измерительного комплекса повышенных классов точности | ежемесячно | себестоимость |
| 25 | Проверка и контроль соответствия параметров коммутирующих линий измерительного комплекса требованиям нормативных документов | ежемесячно | себестоимость |