## 1 кв 2016г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 2 квартал 2018 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2018-04-07 | 2018-04-07 | 0 | 0 | 1 | 1.007
2018-04-21 | 2018-04-21 | 0 | 0 | 1 | 0.257
Итого за апрель |  | 0 | 0 | 2 | 1.264
2018-05-18 | 2018-05-18 | 0 | 0 | 4 | 0.079
2018-05-30 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 1 | 0.013
Итого за май |  | 0 | 0 | 5 | 0.092
2018-06-08 | 2018-06-08 | 0 | 0 | 2 | 0.067
2018-06-09 | 2018-06-09 | 0 | 0 | 1 | 0.005
2018-06-15 | 2018-06-15 | 0 | 0 | 1 | 0.206
2018-06-18 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 2 | 1.638
2018-06-24 | 2018-06-24 | 0 | 0 | 1 | 0.117
2018-06-30 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 1 | 1.299
Итого за июнь |  | 0 | 0 | 8 | 3.332
Всего за 2 квартал |  | 0 | 0 | 15 | 4.688