## 4кв 2016г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 4 квартал 2016 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
2016-10-06 | 2016-10-06 | 0 | 0 | 1 | 0.44
2016-10-31 | 2016-10-31 | 0 | 0 | 1 | 0
Итого за октябрь |  | 0 | 0 | 1 | 0.44
2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 0 | 1 | 0
2016-11-11 | 2016-11-11 | 0 | 0 | 1 | 0
2016-11-23 | 2016-11-23 | 0 | 0 | 1 | 0.709
Итого за ноябрь |  | 0 | 0 | 2 | 0.709
2016-12-05 | 2016-12-05 | 0 | 0 | 1 | 0.166
2016-12-17 | 2016-12-17 | 0 | 0 | 1 | 0
2016-12-19 | 2016-12-19 | 0 | 0 | 1 | 0.197
Итого за декабрь |  | 0 | 0 | 3 | 0.363
Всего за 4 квартал |  | 0 | 0 | 6 | 1.512