## 4 кв 2019г.
Количество аварийных ограничений (отключений) за 4 квартал 2019 года
Дата отключения | Дата включения | Аварии, шт. |  | Инциденты | Недоотпуск
|  | Всего | В т.ч. с ошибками персонала | шт. | тыс. кВт.ч
Итого за октябрь |  | 0 | 0 | 3 | 0.125
2019-10-20 | 2019-10-20 | 0 | 0 | 1 | 0.008
2019-10-28 | 2019-10-28 | 0 | 0 | 1 | 0.035
2019-10-31 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 1 | 0.082
Итого за ноябрь |  | 0 | 0 | 3 | 1.588
2019-11-01 | 2019-11-01 | 0 | 0 | 1 | 0.743
2019-11-11 | 2019-11-11 | 0 | 0 | 1 | 0.153
2019-11-20 | 2019-11-20 | 0 | 0 | 1 | 0.692
Итого за декабрь |  | 0 | 0 | 3 | 0.696
2019-12-05 | 2019-12-05 | 0 | 0 | 1 | 0.047
2019-12-16 | 2019-12-16 | 0 | 0 | 1 | 0.536
2019-12-23 | 2019-12-23 | 0 | 0 | 1 | 0.113
Всего за 4 квартал 2019 года |  | 0 | 0 | 9 | 2.409