# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Открытое акционерное общество

"ЩЕКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

г. Щёкино, ул. Советская, 32				                                                                                       ИНН 7118502223  КПП 711801001

Телефоны: 5-26-56; 5-28-69			 	                                                                                                             Р/сч. 40702810366060003204

ФАКС: (48751): 5-26-56				                                                                                                   ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8604

e-mail: electro55@schekino.tula.net                                                                                                                                            ПАО СБЕРБАНК г. Тула

БИК 047003608

Кор.счёт 30101810300000000608

Паспорт

услуги (процесса) сетевой организации

Технологическое присоединение

A) технологическое присоединение,

Б) технологическое присоединение посредством перераспределения максимальной мощности,

B) технологическое присоединение по индивидуальному проекту,

Г) временное технологическое присоединение

Круг заявителей: индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: постановление комитета Тульской области по тарифам, действующее на дату обращения.

Условия оказания услуги (процесса):

1.   Предоставление всех необходимых документов;

2.   Наличие физической возможности оказания услуги (процесса);

3.  Подписание и возвращение через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора на технологическое присоединение и технических условий, в противном случае поданная этим заявителем заявка аннулируется;

4.   Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором;

5.    Оплата заявителем данной услуги.

Результат оказания услуги (процесса): осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

Регламентирован Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждёнными действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 861. – далее по тексту Правила

| № этапа | Этап | Срок выполнения | Ссылка на нормативный акт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя. | По факту поступления. | п. 8 (3) Правил. |
| 1.1. | При неполном пакете документов сетевая организация письменно уведомляет заявителя | В течение 3 рабочих дней. | п. 15 Правил. |
| 2. | Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора технологического присоединения и технических условий. |  | п.15 Правил. |
|  | - при временном технологическом присоединении | В течение 10 дней, либо 10 дней со дня получения недостающих сведений. |  |
|  | - для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику | В течение 15 дней, либо 15 дней со дня получения недостающих сведений. |  |
|  | - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) | В течение 15 дней со дня получения заявки, либо 15 дней со дня получения недостающих сведений. |  |
|  | - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт | В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки, либо 20 рабочих дней со дня получения недостающих сведений |  |
|  | - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт | В течение 20 рабочих дней со дня получения заявки, либо 20 рабочих дней со дня получения недостающих сведений |  |
| 2.1. | Заявитель возвращает подписанный договор технологического присоединения в сетевую организацию. | В течение 10 рабочих дней, с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора, заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. | п.15 Правил. |
| 3. | Выполнение технических условий и договора заявителем и сетевой организацией. |  | п.16 пп.«б» Правил |
|  | - при временном технологическом присоединении | в течение 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) |  |
|  | - для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику | - в течение 4 месяцев со дня заключения договора 1 |  |
|  |  | - в течение 6 месяцев со дня заключения договора 2 |  |
|  |  | - в течение 1 года со дня заключения договора если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон 3 |  |
|  | - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих | - в течение 4 месяцев со дня заключения договора 1 |  |
|  |  | - в течение 6 месяцев со дня заключения договора 2 |  |
|  |  | - в течение 1 года со дня заключения договора если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон 3 |  |
|  | - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт | - в течение 4 месяцев со дня заключения договора 1 |  |
|  |  | - в течение 1 года со дня заключения договора если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон 3 |  |
|  | - для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт | - в течение 1 года со дня заключения договора1 |  |
|  |  | - в течение 2 –х лет со дня заключения договора, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон 3 |  |
| 3.1 | Проверка выполнения заявителем технических условий с оформлением акта о выполнении ТУ | - в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов; | П.90 Правил |
|  |  | - в течение 3 дней (при повторной проверке выполнения заявителем технических условий). | П.89 Правил |
| 4. | -составление и направление заявителю акта о выполнении технических условий; | - в течение 3-х дней со дня проверки выполнения заявителем технических условий; | - П.88 Правил |
|  | -составление акта о технологическом присоединении; | - в течение 3-х рабочих дней со дня осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и фактического приема (подачи) напряжения и мощности; | - П.19 Правил |
|  | - рассмотрение, подписание и направление сетевой организацией подготовленного заявителем проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил) | - в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони. | - П. 14 (2) Правил |

## Сроки могут быть увеличены в следующих случаях:

## 1 В случае технологического присоединения к сетям до 20 кВ включительно, если расстояние от сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности  и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

## 2 В случае если требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии.

## 3 В случае осуществления  технологического присоединения  к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет свыше 20 кВ, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет  более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности.

Плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из следующих критериев:

- Физическое лицо, заявившееся с максимальной мощностью до 15 кВт, расстояние до электроустановок Компании соответствующего класса напряжения менее 300 метров в городе и менее 500 метров в сельской местности, заявка подаётся физическим лицом впервые за 3 последних года, электроустановки подключаются впервые по 3 категории надёжности электроснабжения,– плата за технологическое присоединение 550 руб. п.17 Правил.

- Юридическое лицо, заявившееся с максимальной мощностью до 15 кВт, расстояние до электроустановок Компании соответствующего класса напряжения менее 300 метров в городе и менее 500 метров в сельской местности, заявка подаётся юридическим лицом впервые за 3 последних года, электроустановки подключаются впервые по 3 категории надёжности электроснабжения,– плата за технологическое присоединение 550 руб. п.17 Правил.

Вышеуказанная льгота не распространяется на лиц осуществляющих присоединение:

А. Надёжность электроснабжения которых выше 3 категории п. 17, абзац 1 Правил.

Б. В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет. п. 17, 7 абзац Правил.

В. При технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства п. 17, 9 абзац Правил.

Г. при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов п. 17, 10 абзац Правил.

- В других случаях размер платы за технологическое присоединение устанавливается на основании утверждённых тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, установленными (утверждёнными) приказом уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов на соответствующий период регулирования.