# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тульская область

Открытое акционерное общество

"ЩЕКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

301248, г. Щёкино, ул. Советская, 32			    ИНН 7118502223  КПП 711801001

Телефоны: 5-26-56; 5-28-69			 	    Р/сч. 40702810366060003204

ФАКС: (48751): 5-26-56					    Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула

e-mail: electro55@schekino.tula.net			    БИК 047003608 К/сч 30101810300000000608

Паспорт

услуги (процесса) сетевой организации

Установка или замена прибора учета (измерительного комплекса)

до истечения срока его поверки или эксплуатации

в случаях, не связанных с утратой, выходом из строя или неисправностью прибора учета, при обращении потребителя

Круг заявителей: юридические, физические лица

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Замена однофазного прибора учёта – в соответствии с действующим Прейскурантом;

Замена однофазного прибора учёта, включенного в рассечку питающего провода с применением автовышки - согласно смете;

Замена трёхфазного прибора учёта, включенного через измерительные трансформаторы тока (или без них) – согласно смете;

Замена трансформатора тока – согласно смете;

Замена трансформатора напряжения - согласно смете.

В случае установки или замены других составляющих измерительного комплекса, реконструкции измерительного комплекса, установке или замене элементов ВРУ, сопутствующих работам по установке или замене прибора учёта или измерительного комплекса (коммутационно-защитных аппаратов; шкафов или щитов; проводов или кабелей; элементов вторичных цепей, испытательных клеммников; крепёжных материалов и оборудования; опрессовка наконечников) размер платы определяется индивидуально для каждого случая и взимается согласно сметы, являющейся приложением к договору строительно-монтажных работ.

Условия оказания услуги (процесса):

1. Заявитель предоставляет запрос о предоставлении услуги на имя руководителя ОАО

«ЩГЭС», содержащий:

1.1 реквизиты заявителя;

1.2 место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых планируется устанавливать или менять прибор учёта (измерительный комплекс);

1.3 реквизиты договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такие договоры заключены заявителем);

1.4 контактные данные заявителя, включая номер телефона;

1.5 технические и метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), которые планируется установить или

заменить, в том числе номинальное напряжение, номинальный ток, класс точности, тип, даты последней госповерки, метрологического интервала прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии).

1.6 ксерокопии паспортов прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии).

2. Оплата заявителем данной услуги.

Результат оказания услуги (процесса):

Для физического или юридического лица, подключенного от сетей ОАО «ЩГЭС» - установка нового прибора учёта (измерительного комплекса), акт выполненных работ, акт допуска в эксплуатацию нового прибора учёта (измерительного комплекса).

Для всех остальных физических или юридических лиц – установка нового прибора учёта (измерительного комплекса), акт выполненых работ по форме, справка об установленных и демонтированных приборах учёта и измерительных трансформаторах..

Общий срок оказания услуги (процесса):

Не более 30 рабочих дней со дня оплаты услуги заявителем.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предостав-ления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ запроса заявителя. | Оператор центра обслуживания клиентов (далее по тексту - ЦОК) проверяет оформление запроса и полноту представленной информации. |  | В течение 10 минут после подачи запроса заявителем. |  |
| 2 | Регистрация запроса заявителя. | Оператор ЦОК присваивает запросу входящий номер и сообщает его заявителю (ставит отметку на экземпляре заявителя) |  | В течение 5 минут после анализа документов. |  |
| 3 | Передача запроса заявителя с комплектом документов исполнителю | Оператор ЦОК передаёт запрос и комплект документов исполнителю для выполнения работ. |  | В течение 1 рабочего дня после регистрации запроса. |  |
| 4 | Изучение запроса, определение объёмов работ. | Исполнитель изучает поступившие документы, и, при необходимости, связывается с заявителем и выезжает на место, где будут выполняться работы. Исполнитель совместно с заявителем осматривают место проведения работ и обсуждают технические аспекты планируемых работ. |  | В течение 5 рабочих дней после регистрации запроса. |  |
| 5 | Подготовка документации. | Исполнитель оформляет служебную записку в планово-экономический отдел для оформления сметы на выполнение работ, подготовки договора и выставления счёта. |  | В течение 7 рабочих дней после регистрации запроса. |  |
| 6 | Оплата услуг | Заявитель оплачивает счёт и подписывает договор. |  | В течение 2 рабочих дней после получения счёта |  |
| 7 | Приобретение необходимых материалов и оборудования | Исполнитель контролирует процесс приобретения необходимых материалов и оборудования для выполнения данной услуги. |  | В течение 7 рабочих дней после оплаты заявителем стоимости работ. |  |
| 8 | Организационные мероприятия. | Исполнитель организует допуск своего персонала на объекты электросетевого хозяйства, где должны проводиться работы. Исполнитель извещает о планируемых работах всех заинтересованных лиц. |  | Не позднее чем за 1 рабочий день до даты выполнения работ. |  |
| 9 | Выполнение монтажных работ. | В ходе выполнения работ исполнитель выполняет установку или замену прибора учёта (измерительного комплекса), используя материалы и оборудование, указанное в смете. В случае выполнения работ у заявителя, напрямую или опосредованно присоединённого к сетям ОАО «ЩГЭС» по окончании работ производится допуск в эксплуатацию прибора учёта (измерительного комплекса). В остальных случаях заявителю даётся справка о проведённой установке или замене. |  | В дату, согласованную сторонами, но не позднее 30 рабочих дней с даты оплаты услуги. |  |
| 10 | Закрытие работ. | Исполнитель обеспечивает подписание акта выполненных работ заявителем. |  | Не позднее 5 рабочих дней после оказания услуги. |  |