# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тульская область

Открытое акционерное общество

"ЩЕКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

301248, г. Щёкино, ул. Советская, 32			    ИНН 7118502223  КПП 711801001

Телефоны: 5-26-56; 5-28-69			 	    Р/сч. 40702810366060003204

ФАКС: (48751): 5-26-56					    Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула

e-mail: electro55@schekino.tula.net			    БИК 047003608 К/сч 30101810300000000608

Паспорт

услуги (процесса) сетевой организации

Эксплуатация прибора учёта (измерительного комплекса)

Круг заявителей: юридические, физические лица

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Бесплатно

Условия оказания услуги (процесса):

1. Заявитель предоставляет запрос о предоставлении услуги на имя руководителя ОАО «ЩГЭС», содержащий:

1.1 реквизиты заявителя;

1.2 место нахождения энергопринимающего устройства, в отношении которого установлен прибор учёта (измерительный комплекс), эксплуатация которого требуется;

1.3 место установки прибора учёта (измерительного комплекса), эксплуатация которого требуется;

1.4 реквизиты договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такие договоры заключены заявителем);

1.5 контактные данные заявителя, включая номер телефона;

1.6 контактные данные собственника объекта электросетевого хозяйства, где установлен прибор учёта (измерительный комплекс), эксплуатация которого требуется;

1.7 технические и метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), эксплуатация которых требуется, в том числе номинальное напряжение, номинальный ток, класс точности, тип, даты последней госповерки, метрологические интервалы прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии).

1.8 ксерокопии паспортов прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии);

1.9 срок, на который заявитель планирует получить услугу по эксплуатации прибора учёта (измерительного комплекса).

2. Согласование даты и времени оказания услуги.

Результат оказания услуги (процесса): Техническая исправность прибора учёта (измерительного комплекса), соответствие прибора учёта (измерительного комплекса) требованиям законодательства.).

Общий срок оказания услуги (процесса):

Определяется договором, но не менее 1 года.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предостав-ления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ запроса заявителя. | Оператор центра обслуживания клиентов (далее по тексту - ЦОК) проверяет оформление запроса и полноту представленной информации. |  | В течение 10 минут после подачи запроса заявителем. |  |
| 2 | Регистрация запроса заявителя. | Оператор ЦОК присваивает запросу входящий номер и сообщает его заявителю (ставит отметку на экземпляре заявителя) |  | В течение 5 минут после анализа документов. |  |
| 3 | Передача запроса заявителя с комплектом документов исполнителю | Оператор ЦОК передаёт запрос и комплект документов исполнителю для выполнения работ. |  | В течение 1 рабочего дня после регистрации запроса. |  |
| 4 | Изучение запроса, определение объёмов работ. | Исполнитель изучает поступившие документы, и, при необходимости, связывается с заявителем и выезжает на объект электросетевого хозяйства, где установлен прибор учёта (измерительный комплекс). Исполнитель (при необходимости, совместно с заявителем) осматривает прибор учёта (измерительный комплекс) и определяет объём работ по эксплуатации прибора учёта (измерительного комплекса). |  | В течение 5 рабочих дней после регистрации запроса. |  |
| 5 | Согласование даты и времени оказания услуги | Исполнитель согласовывает с Заявителем дату и время оказания услуги. |  | В течение 7 рабочих дней после регистрации запроса. |  |
| 6 | Выполнение комплекса работ по эксплуатации прибора учёта (измерит. комплекса) | Исполнитель осуществляет комплекс работ по эксплуатации прибора учёта (измерительного комплекса), предусмотренный договором: осмотры, техническое обслуживание, организация поверки, замена и пр.: - плановые работы; - внеплановые (аварийные) работы. По факту проведённых работ (осмотры, замены) исполнитель составляет соответствующие акты. |  | В согласованную дату и время |  |