# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тульская область

Открытое акционерное общество

"ЩЕКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

301248, г. Щёкино, ул. Советская, 32			    ИНН 7118502223  КПП 711801001

Телефоны: 5-26-56; 5-28-69			 	    Р/сч. 40702810366060003204

ФАКС: (48751): 5-26-56					    Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула

e-mail: electro55@schekino.tula.net			    БИК 047003608 К/сч 30101810300000000608

Паспорт

услуги (процесса) сетевой организации

Согласование места установки прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), а также метрологических характеристик прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов.

Круг заявителей: Юридические и физические лица, непосредственно или опосредовано технологически присоединённые к электрическим сетям сетевой организации. К данному кругу лиц не относятся собственники и пользователи жилых и нежилых помещений в составе многоквартирного дома и отдельно стоящих, подключенных к внутридомовым электрическим сетям, под учётом общедомового прибора учёта.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Плата с заявителя не взимается.

Условия оказания услуги (процесса):

1. Заявители предоставляют заявку о предоставлении услуги на имя руководителя ОАО «ЩГЭС», содержащий:

1.1. Реквизиты (ФИО, название организации, юридический и фактический адрес) и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона;

1.2. Место нахождения (название и адрес объекта) энергопринимающих устройств, в отношении которых заявитель имеет намерение установить прибор учета (измерительный комплекс), в том числе входящий в систему учета;

1.3. Технические характеристики энергопринимающих устройств (описание точки подключения, величина напряжения в точке подключения, максимальная мошность согласно договору технологического присоединения или энергоснабжения), в отношении которых заявитель имеет намерение установить прибор учета (измерительный комплекс), в том числе входящий в систему учета;

1.4. Технические и метрологические характеристики прибора учета (и иных компонентов измерительного комплекса), который заявитель намерен установить, в том числе: номинальное напряжение, номинальный ток, класс точности, тип, дата поверки, межповерочный интервал, срок очередной поверки;

1.5.Место установки существующего прибора учета (измерительного комплекса), в том числе входящего в систему учета;

1.6. Предлагаемое место установки прибора учета (измерительного комплекса); 	1.7. Предлагаемая схема подключения прибора учета (и иных компонентов измерительного комплекса и систем учета).

1.8. Ксерокопия паспорта на прибор учёта (и иные компоненты измерительного комплекса), который заявитель намерен установить.

Результат оказания услуги (процесса): Письмо на фирменном бланке сетевой организации в адрес заявителя с описанием факта согласования или аргументированного несогласования предложений заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса):

Не более 15 рабочих дней с даты подачи заявки заявителем.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/ Условия этапа | Форма предостав-ления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ запроса заявителя. | Оператор центра обслуживания клиентов (далее по тексту - ЦОК) проверяет оформление запроса и полноту представленной информации. |  | В течение 10 минут после подачи запроса заявителем. |  |
| 2 | Регистрация запроса заявителя. | Оператор ЦОК присваивает запросу входящий номер и сообщает его заявителю (ставит отметку на экземпляре заявителя) |  | В течение 5 минут после анализа документов. |  |
| 3 | Передача запроса заявителя с комплектом документов исполнителю | Оператор ЦОК передаёт запрос и комплект документов исполнителю для выполнения работ. |  | В течение 1 рабочего дня после регистрации запроса. |  |
| 4 | Изучение запроса. | Исполнитель изучает поступившие документы, связывается с заявителем и, при необходимости, и осуществляет выезд к заявителю. |  | В течение 8 рабочих дней после регистрации запроса. |  |
| 5 | Подготовка ответа. | Исполнитель готовит официальный аргументированный ответ на запрос заявителя. Ответ доставляется заявителю. | Письмо на фирменном бланке | В течение 15 рабочих дней после регистрации запроса. |  |