# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тульская область

Открытое акционерное общество

"ЩЕКИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

301248, г. Щёкино, ул. Советская, 32	    ИНН 7118502223  КПП 711801001

Телефоны: 5-26-56; 5-28-69	    Р/сч. 40702810366060003204

ФАКС: (48751): 5-26-56	    Отделение № 8604 Сбербанка России г. Тула

e-mail: electro55@schekino.tula.net	    БИК 047003608 К/сч 30101810300000000608

Паспорт

услуги (процесса) сетевой организации

Контроль качества электроэнергии в точках присоединения потребителя

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с действующим Прейскурантом.

| № п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль показателей качества электрической энергии | Контроль качества электрической энергии в точках присоединения потребителей электрической энергии проводит ОАО «ЩГЭС». Точки контроля выбираются в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. Периодичность измерений показателей КЭ устанавливаются: - для установившегося отклонения напряжения — не реже двух раз в год в зависимости от сезонного изменения нагрузок в распределительной сети центра питания, а при наличии автоматического встречного регулирования напряжения в центре питания — не реже одного раза в год. При незначительном изменении суммарной нагрузки центра питания и неизменности схемы сети и параметров ее элементов допускается увеличивать интервал между контрольными измерениями для установившегося отклонения напряжения; - для остальных показателей — не реже одного раза в 2 года, при неизменности схемы сети и ее элементов и незначительном изменении нагрузки потребителя, ухудшающего качество электроэнергии. Минимальная продолжительность измерений ПКЭЭ для оценки их соответствия требованиям ГОСТ 13109-97 или договору на пользование электрической энергией равна 24 часам. Общая продолжительность измерений ПКЭЭ при сертификационных и арбитражных испытаниях, а также инспекционном контроле за сертифицированной электрической энергии должна составлять 7 суток. |  |  | ГК РФ, ПУЭ |